Утверждаю:

Начальник Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

____________________ Ю.В. Бабич

ГРАФИК

включения и отключения наружного освещения г. Череповца на 2019г.

| № п/п | Число Месяц | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | Число часов горения в году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | ночной | вечерний | общий |
| 1 | Январь | 16:10 | 8:45 | 16:20 | 8:40 | 16:30 | 8:35 | 16:40 | 8:30 | 16:50 | 8:25 | 17:05 | 8:15 | 186 | 307 | 493 |
| 2 | Февраль | 17:20 | 8:00 | 17:30 | 7:50 | 17:40 | 7:40 | 17:55 | 7:30 | 18:10 | 7:20 | 18:20 | 7:10 | 168 | 219 | 387 |
| 3 | Март | 18:35 | 6:55 | 18:40 | 6:40 | 18:50 | 6:25 | 19:00 | 6:05 | 19:15 | 5:50 | 19:25 | 5:45 | 184 | 166 | 350 |
| 4 | Апрель | 19:40 | 5:20 | 19:50 | 5:10 | 20:00 | 5:00 | 20:15 | 4:35 | 20:30 | 4:20 | 20:40 | 4:05 | 143 | 115 | 258 |
| 5 | Май | 20:55 | 3:55 | 21:10 | 3:45 | 21:25 | 3:25 | 21:40 | 3:10 | 21:50 | 3:00 | 22:10 | 2:50 | 103 | 76 | 179 |
| 6 | Июнь | 22:10 | 2:40 | 22:20 | 2:35 | 22:30 | 2:20 | 22:30 | 2:25 | 22:30 | 2:25 | 22:35 | 2:25 | 74 | 47 | 121 |
| 7 | Июль | 22:35 | 2:30 | 22:25 | 2:35 | 22:20 | 2:45 | 22:10 | 3:00 | 22:00 | 3:10 | 21:40 | 3:20 | 90 | 57 | 147 |
| 8 | Август | 21:30 | 3:30 | 21:15 | 3:45 | 21:00 | 4:00 | 20:40 | 4:20 | 20:25 | 4:35 | 20:10 | 4:50 | 130 | 98 | 228 |
| 9 | Сентябрь | 19:55 | 5:05 | 19:40 | 5:10 | 19:25 | 5:25 | 19:10 | 5:40 | 18:55 | 5:50 | 18:45 | 5:55 | 165 | 141 | 306 |
| 10 | Октябрь | 18:35 | 6:10 | 18:15 | 6:20 | 17:55 | 6:40 | 17:40 | 6:45 | 17:25 | 7:10 | 17:15 | 7:15 | 186 | 214 | 400 |
| 11 | Ноябрь | 16:50 | 7:25 | 16:40 | 7:40 | 16:25 | 7:55 | 16:20 | 8:00 | 16:10 | 8:10 | 16:05 | 8:25 | 180 | 285 | 465 |
| 12 | Декабрь | 16:00 | 8:30 | 16:00 | 8:40 | 16:00 | 8:45 | 16:00 | 8:45 | 16:00 | 8:45 | 16:00 | 8:45 | 186 | 332 | 518 |
| 1795 | 2058 | 3853 |

Примечания:

- Время включения и отключения указано в часах и минутах.

- Включение наружного освещения производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние часы до 20 лк, а отключение – в утренние часы при ее повышении до 10 лк.

- График составлен для ясной погоды.  При пасмурной погоде включение на 15 мин. раньше, а отключение на 15 мин. позднее времени, указанного в графике. Ночной режим наружного освещения с 0:00 до 6:00 часов.

- График составлен в соответствии с Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов утв. приказом №120 МЖКХ РСФСР 12.05.88 г.

Согласовано: ____________________________зам. начальника ДЖКХ мэрии Е.В. Зебарев                                          Главный инженер МУП «Электросвет»                                         Д.А. Орешков